附件:

常见的勘察设计质量通病

（一）、设计部分:

一、建筑专业

1、 拦河高度不足（《民用建筑设计通则》JGJ 37-87 第4.2.4条）；

2、 公用浴厕设置不合理（《民用建筑设计通则》JGJ 37-87第4.7.1条）；

3、 超面积房间疏散口数量不足（《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第5.3.1）；

4、 厂房没有在设计文件上反映其生产火灾危险性分类等级，影响其相关合理性的核认（《建筑设计防火规范》第3.2.1；3.5.3.；……）；

5、 地下车库的人员疏散口没有按规定设封闭梯及乙级防火门（《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 第6.0.3条）；

6、 采用防火卷帘替代防火墙或防火门时，防火卷帘没有最低耐火时间限制的说明（《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.4，5.1.4；《汽车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第5.2.6条 ）；

7、 设电梯住宅的公共出入口,当有高差时,没有按规定设轮椅坡道和扶手（《住宅设计规范》GB50096-1999第4.2.5及《城市道路和建筑物无障碍设计规范》TGJ50-2001、J114-2001第5.2.1条）。

二、结构专业

1、《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-94）第3.3.4条及其延伸；

2、《建筑抗震设计规范》（GBJ 11-89）第2.5.2条之〈一〉；

3、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）第3.9.2条之〈1〉；

4、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）第3.0.2条之（6）（抗浮验算）。

三、给排水专业

1、《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87 ）第3.3.2条；

2、《建筑设计防火规范》（GBT16-57）第8.3.1条第一、二点，第8.6.1条第四点，第8.6.2条第一点，第8.8.3条；

3、 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2001）第6.2.28条第1点，第6.3.3条；

4、《建筑给水排水设计规范》（GBJ 50015-2003）第3.2.9条，第3.2.10条。

四、电气专业

1、《建筑设计防火规范》GBT16-57第10.2.6条(火灾事故照明)；

2、 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第9.2.1条(应急照明)；

3、《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条(等电位联结)。

五、暖通专业

《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）第8.1.3条，第8.3.7条。

（二）、勘察部分:

1、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

（1）详细勘察采取土样和原位测试（第4.1.20条）；

（2）场区地下水量测,地下水的腐蚀性评价（第7.2.2条、第4.9.1条）；

（3）详细勘察高层建筑勘探点的布置（第4.1.17条）。

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

（1）存在饱和砂土和饱和粉土地基的液化判别（第4.3.2条）；

（2）建筑场地类别的划分（第4.1.6条）。