广东省建设厅转发建设部关于加强汛期安全生产工作的通知
粤建管函[2004]326号

广州市建委、各地级以上市建设局，省直有关单位：

现将建设部《关于加强汛期安全生产工作的通知》（内部明电，建质电[2004]30号）转发给你们，并提出以下工作要求，请一并贯彻执行：

一、我省是台风多发地区，各级建设行政主管部门必须高度重视汛期安全生产工作，根据建质电[2004]30号文的要求，制定各项汛期安全生产措施和应急预案，加强对地处山坡、邻近挡土墙、有深基坑的在建工程和施工现场的外墙脚手架、塔吊的检查，结合当地气象台的天气预报，切实做好台风、洪水等自然灾害的防范工作。对一些长期空置的深基坑且还没有开工计划的工程要采取果断措施，先进行回填，确保安全。

二、今年夏季，我省部分地区已出现连续高温和历史最高温天气，各级建设行政主管部门要督促施工单位做好防暑降温工作，妥善安排作息时间，对一些露天作业劳动强度大的工程，要避开高温时间工作，严格控制工人加班时间，减轻劳动强度，做好工地的防暑降温工作，同时应加强对食堂食品卫生的管理，防止集体食物中毒事件的发生。

三、各地区要按照建质电[2004]30号的要求，立即开展对在建工程和临时建构筑物的防汛、防台风安全生产检查，及时采取措施排除险情。检查情况请于7月28日前以书面或电子邮件的形式报送我厅建筑管理处，再汇总上报建设部。

电子邮箱地址：jwljr@126.com

广东省建设厅

二○○四年七月二十一日

关于加强汛期安全生产工作的通知

建质电[2004]30号

各省、自治区建设厅，直辖市建委及有关部门，江苏省、山东省建管局，新疆生产建设兵团建设局：

目前，各地陆续进入汛期，又正值施工高峰期。为确保汛期安全生产，现就有关事项通知如下：

一、各级建设主管部门要进一步加强对汛期安全生产工作的组织领导，增强防洪水、滑坡、泥石流和大风等自然灾害的意识，加强与国土资源、气象等有关部门的密切配合，及时掌握水情预测预报和地质灾害气象等预报，认真分析查找本地区汛期安全生产的薄弱环节，制定各项汛期安全生产工作措施和应急预案。特别是降雨集中区、台风多发区和地质灾害易发地区，要制定有效预防措施，切实落实汛期安全生产责任。

二、各级建设主管部门要根据本地区安全生产特点，组织对在建工程、已建工程和临时建筑的全面排查，既要注重地铁、地下大空间、深基础施工等结构复杂、技术风险突出、施工难度大的工程项目及施工环节，又要加强对土方、模板、脚手架和塔吊拆装等施工过程中易发生事故的分部分项工程的专项整治，对本地区基础较差企业的安全生产状况以及危险性较大的各类工程分布和进展情况要作到心有底数。排查工作要有档案记录，对发现的问题，要发出整改通知书，并及时公示，对违法违规行为，要立即查处。

三、各级建设主管部门要结合高温期安全生产特点，加强燃气、公交、城市市政公用设施的安全检查，对易受洪水侵袭、雨水浸泡的市政道路、桥梁、供水、供气等市政公用设施以及危旧房屋，及时进行检测并采取必要的加固措施。对市政管道的施工、维修和维护要采取措施，严防中毒，确保生产、运行（营）安全。

四、各建设、施工和监理等单位要针对夏季雷雨、大（台）风多发的特点，加强汛期施工现场重点设施设备、重点部位的检查，特别是：深基坑、管沟（槽）和地下作业的排水、放坡和支护情况；塔吊、物料提升机、井架（龙门架）、落地式脚手架等垂直运输设施的基础稳固和拉结及防风装置情况；临时用电设施的防水防触电装置；地处山坡、邻近挡土墙的施工工棚、宿舍和位于学校、集贸市场、城区人行路边等人口密集地段的施工临时围墙的搭设情况，违反有关标准规范的，应立即整改。

五、施工单位要做好防暑降温工作。要妥善安排高温期间农民工的休息时间，严格控制加班加点，减轻劳动强度；避免烈日暴晒，防止中暑；生活区要符合标准，防止食物中毒。

六、各级建设主管部门对已发生险情征兆的工程和设施要及时报告并采取果断处理措施。要加强事故易发区域、环节，特别是开发区、高教园区、村镇等区域及拆除、加层等工程的监管力度，应注重从源头把关。要加大对建设单位无施工许可擅自开工的查处力度。对已发生灾害的地区，要按照当地政府的统一部署，全力做好抢险救灾工作，将灾害损失减轻到最低程度。

各地区将检查情况于7月31日前报到我部工程质量安全监督与行业发展司。

建设部

二○○四年七月十日