2008年汕头市建设工程安全生产监理检查情况一览表

| 序号 | 监理单位/总监 | 抽检工程/施工单位 | 主要存在问题 | 检查评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市城市建设监理公司/周坚 | 锅炉厂旧改项目/粤丽装饰工程有限公司 | - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 | 83 |
| 2 | 广东建设工程监理有限公司／陈子努 | 汕头大学新图书馆/汕头建安（集团）公司 | - 1、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 2、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 3、对发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况。 - 4、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 75 |
| 3 | 深圳合创建设工程顾问有限公司／陈昌华 | 汕头大学新学生宿舍JK座/汕头市建筑工程总公司 | - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 - 未按有关规定对单列的安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督。 - 未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 83 |
| 4 | 广东创成建设监理咨询有限公司/李永忠 | 东区巡检中心/汕头市达濠建筑总公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 3、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 4、对检查发现存在安全隐患没有在24小时内发出整改通知. 5、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 6、未按有关规定对单列的安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督。 7、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 67 |
| 5 | 汕头市大资工程监理有限公司/王传超 | 韦新国厂房（一期）/ 汕头建发建筑总公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 5、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 6、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 74 |
| 6 | 汕特建设监理公司/钟乐斌 | 泰泽贸易有限公司厂房/揭阳市揭西建筑（集团）有限公司 | - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 4、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 80 |
| 7 | 广东建锋工程监理有限公司/丁仕伟 | 林百欣中学学生宿舍楼 /汕头市潮阳第二建筑总公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、施工现场未完善安全生产监理制度。 3、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 6、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 7、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 70 |
| 8 | 深圳华展建设监理有限公司/周阿兴 | 金叶岛第九区1.3.5.7幢联排住宅楼工程/ 汕头市龙达建设有限公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 对发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 7、因施工安全问题发出停工整改通知后，施工单位强行施工，未及时向建设行政主管部门或安监站报告。 8、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 53 |
| 9 | 汕头市工程建设监理有限公司/陈浩涛 | 汕头龙湖区嘉信灯钸厂房、候工楼、门房/广东金中海建设工程有限公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 5、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 6、未按有关规定对单列的安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督。 | 78 |
| 10 | 澄海监理公司/郑海燕 | 澄海区人民医院住院大楼改扩建工程/ 埔美建筑工程有限公司 | - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 3、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 4、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 5、未按有关规定对单列的安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督。 6、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 77 |
| 11 | 广东华迪工程建设监理／徐萱 | 龙都小区二期/ 广东龙光建设有限公司 | 1、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 2、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 4、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 | 86 |
| 12 | 汕头市联发工程建设监理有限公司/陈少杰 | 金晖庄韩江路与黄山路转角商住楼/汕头市达濠市政建设有限公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 3、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 - 未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 - 对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 6、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 80 |
| 13 | 海外监理公司/李绪林 | 劳教所综合楼一期工程/汕潮建筑公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、施工现场未完善安全生产监理制度。 3、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 4、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 | 81 |
| 14 | 广东宏茂建设工程监理有限公司/谭日东 | 东通厂房及科研楼/汕头市达濠建筑总公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、施工现场未完善安全生产监理制度。 3、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 4、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 5、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 7、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 8、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 61 |
| 15 | 金园工程建设监理有限公司/陈玉环 | 汕头市益发塑胶厂(李旭森)厂房AB座/汕头市金新建筑有限公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 3、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 4、未对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。 5、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 81 |
| 16 | 统诚工程监理有限公司/陈运标 | 广东皮宝制药有限公司厂房/金海建筑有限公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、施工现场未完善安全生产监理制度。 3、对严重危及工程和人员安全的作业和设备的使用，未及时发出停工（停用）指令，并且未通知建设单位和及时向有关主管部门报告。 4、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 5、施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 6、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 7、未对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。 8、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录 未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 10、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 11、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 52 |
| 17 | 建生建设监理有限公司/黄锦汉 | 浮东村改造一期之五1-6幢/市恒丰建设有限公司 | - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 3、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 4、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 5、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 6、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 7、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 77 |
| 18 | 金升工程建设监理事务所/郑自烈 | 卫士化工成品仓库、材料仓库.地下水（含泵房）/广东长泰建设有限公司 | 1、监理合同未明确安全生产监理责任条款。 2、施工现场未完善安全生产监理制度。 - 未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 5、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 6、对发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况。 7、未对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。 8、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 9、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 10、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 11、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 54 |
| 19 | 广州广保建设监理有限公司/许珍妮 | 荣达织造厂房/汕头市升达建筑总公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 - 施工现场安全生产专项监理制度及安全监理细则不完善、缺乏针对性。 4、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 5、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 6、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 7、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 73 |
| 20 | 汕头市工程建设监理有限公司/廖赞宝 | 广东中兴电器开关股份有限公司厂房/金龙建筑公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 3、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 4、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 5、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 | 86 |
| 21 | 广州南华工程管理有限公司/仇小桂 | 卜高通美工业园一期工程/汕头市潮阳建筑工程总公司 | 1、施工现场未完善安全生产监理制度。 2、对检查发现存在的安全隐患没有在24小时内发出整改通知。 3、未对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。 4、未严格对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）情况实施监理。 5、未按规定设立安全监理机构及未配备安全监理人员。 6、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查。 7、对重要施工环节和安全事故易发工序未认真进行巡查和记录。 8、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》建立安全监理档案。 | 77 |