墙体节能工程 检验批/分项工程质量验收表

编号：01

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 墙体节能工程 |  | 验收部位 | 层墙体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、构件的品种、规格 |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料和粘结材料等进场复验 |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体基层处理 |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程施工的4款基本要求 |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 保温板的安装位置正确、接缝严密，不移位、不变形、不损坏 |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 保温浆料同条件养护试件的导热系数、干密度和压缩强度 |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 各类饰面层的基层及面层施工 |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 砌体的水平灰缝及竖直灰缝的饱满度 |  |  |  | 第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 保温墙板的结构性能、热工性能，连接方法、无渗漏 |  |  |  | 第4.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 隔汽层的位置、使用材料及构造做法 |  |  |  | 第4.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 门窗洞口四周墙侧面的节能保温措施 |  |  |  | 第4.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加强网的铺贴和搭接，砂浆的抹压 |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设置空调的房间的外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工产生的墙体缺陷不得影响墙体热工性能 |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保温板材接缝应平整严密 |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温浆料层宜连续施工，厚度均匀、接茬应平顺密实 |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 易碰撞、破损部位应采取防止开裂和破损的加强措施 |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 有机类保温材料的陈化 |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |