幕墙节能工程 检验批/分项工程质量验收表

编号：02

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 用于幕墙节能工程的材料、构件的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料、幕墙玻璃的各种热工性能应检查质量证明文件和复检报告 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料、幕墙玻璃、隔热型材进场时应进行见证取样送检复检 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙的气密性能及抽样检测要求 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用的保温材料的厚度及安装 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 遮阳设施的安装 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 热桥部位的隔断热桥措施及断热节点的连接 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 幕墙隔汽层的施工及节点构造 |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 冷凝水的收集和排放应畅通，并不得渗漏 |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 镀（贴）膜玻璃及中空玻璃的施工 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单元式幕墙板块的组装要求 |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙与周边墙体间的接缝处理 |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法 |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位 |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |