屋面节能工程 检验批/分项工程质量验收表

编号：04

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 屋面节能工程 |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411—2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料的品种、规格应符合设计要求 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热材料进场复检及送检 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风隔热架空层的高度、安装方式、通风口位置及尺寸 |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求 |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采光屋面的安装、坡度、封闭及嵌缝 |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 隔汽层位置应符合设计要求 |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温隔热层的施工规定 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属板保温夹芯屋面的铺装 |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡屋面、内架空屋面保温隔热层的防潮措施，其表面保护层的做法 |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |