〔2015〕29号

广东省住房和城乡建设厅办公室         2015年8月31日

8月26日下午，杜挺副厅长主持召开了全省燃气安全形势研判会。会议听取了广州市城市管理委员会，深圳、佛山、江门市住房和（城乡）建设（管理）局，东莞市城市综合管理局，广东省燃气协会以及燃气企业代表关于城镇燃气安全管理工作的介绍，分析了当前我省城镇燃气安全形势，研究部署了我省城镇燃气安全管理工作。纪要如下：

会议充分肯定了各地燃气行政主管部门及燃气企业开展城镇燃气安全管理工作成绩。各地各部门各企业高度重视，全面开展燃气安全隐患排查，建立台账并逐一开展整改，有效排查和整治了非法骑压、野蛮施工破坏燃气管道等安全隐患。尤其是天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生以后，按照党中央、国务院和省委、省政府及有关部门的统一部署，各地立即组织开展城镇燃气设施安全隐患排查和整改工作，建立台账，落实责任，坚决果断关停了历史遗留的市中心密集区的大型燃气储配站等燃气设施。广州探索创新采用信息化手段，对燃气气瓶流转全过程实行电子化监管，大大压缩“黑点”、“黑气”、“黑车”等生存空间；各市也加大“黑点”、“黑气”、“黑车”等查处力度，有效保障了我省城镇燃气安全形势总体平稳。

会议指出，当前我省城镇燃气安全形势依然严峻，存在安全隐患问题依然突出：一是燃气设施安全保护意识不够强，历史遗留问题依然存在，非法骑压、围蔽燃气管道设施的建构筑物尚未完全清除；二是燃气经营企业监管力量不足，巡查手段和方式有限，被野蛮施工破坏燃气设施的事故时有发生；三是不少餐饮场所的防火、防爆、防泄漏等安全设施不完善，液化气瓶组装置不合规，从业人员燃气安全使用意识和知识薄弱；四是瓶装燃气供应站选址困难，合法合规供应点不足，以致出现了不少瓶装燃气“黑点”、“黑气”、“黑车”等问题。

会议表示，安全生产容不得丝毫懈怠。党中央、国务院和省委、省政府及有关部门高度重视城镇燃气安全工作，尤其是天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生以后，习近平总书记、李克强总理等领导分别多次作出重要指示，要求坚决落实安全生产责任制，坚决遏制特大安全生产事故发生。我们要高度重视，坚决贯彻落实，吸取教训，落实责任，抓住重点，突破难点，完善机制，真正把我省城镇燃气安全工作做细做足做实。

会议要求，各地各部门各企业要牢固树立“安全第一”意识,继续高度重视城镇燃气安全管理工作，进一步落实安全责任，强化安全监管和排查工作，有效防范和坚决遏制城镇燃气安全事故发生。一是落实安全责任。燃气行政主管部门要重点做好燃气行业的日常监管、经营许可等工作，依法查处燃气市场的违法违规行为；燃气经营企业要重点落实燃气安全教育培训、隐患治理、应急救援等安全措施；燃气用户应遵守燃气安全使用的有关注意事项。二是抓好日常监管。城镇燃气安全监管只有进行时没有完成时，要时刻绷紧这根弦，常抓不懈，不放过任何燃气安全隐患和漏洞，做好燃气安全排查和整改工作，积极开展燃气安全应急预案演练，把问题解决在源头，解决在萌芽状态。三是创新方式方法。充分发挥视频监控系统、电子标签、GPS定位、红外或激光快速检测技术等作用，有效提高燃气安全监管水平。大力推广管道燃气工作，从燃气设施上强化燃气安全管理。四是强化统筹协调。明确各级政府各相关部门在燃气储存、运输、经营、使用等各环节的监管责任，建立健全燃气安全管理和执法联动机制，下大决心严格查处非法骑压、野蛮施工破坏燃气管道设施及非法经营等问题，尽最大可能消除燃气安全隐患问题。五是加强宣传教育。采用电视、手机短信、宣传栏等多种形式广泛宣传燃气安全常识，尤其要做好餐饮场所燃气使用的安全宣传教育工作，增强燃气用户安全意识，使燃气安全知识深入人心，家喻户晓。

会议强调，各地各部门各企业要深刻吸取天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故教训，进一步增强做好城镇燃气安全管理工作的责任感和紧迫感，以更坚决的态度，更有力的措施、更严格的标准，狠抓燃气安全隐患排查和事故防范工作，为纪念抗战胜利70周年和国庆66周年创造安全稳定的社会环境。

参加会议人员：省住房城乡建设厅城市建设处曹乐根、景诗龙，广州市城市管理委员会谢亮、向东彪，深圳市住房和建设局陈澄波，佛山市住房和城乡建设管理局李国祥、张泰生，东莞市城市综合管理局刘选安、郭俊熙，江门市住房和城乡建设局罗军、黄健明，广东省燃气协会张贤、梁义明、杨世雏，江门市燃气管理协会张新跃，广州燃气集团有限公司辛瑞坤、李龙，深圳市燃气集团股份有限公司杨光，佛山市燃气集团股份有限公司章海生，广东普华能源连锁有限公司龙国强，东莞新奥燃气有限公司高虹、王庚，东莞喜威液化石油气有限公司许钟鑫，江门华润燃气有限公司武海东。

分送：厅领导，总经济师、总规划师，机关各处室，广州市城市管理

委员会，深圳、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、

中山、江门、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳、云浮市住房和

城乡（规划）建设局，珠海市市政和林业局，河源、惠州、东莞、

肇庆、清远、云浮市城市（综合）管理局，顺德区环境运输和

城市管理局，广东省燃气协会。